厦门市职工服务中心部分场地零星维修报价明细表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 （暂估） | 最高控制单价 | 报价 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关面板 | 单控开关 | TCL | 个 | 1 | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 开关面板 | 双控开关 | TCL | 个 | 1 | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 五孔插座面板 | 10A | TCL | 个 | 1 | 22.00 |  |  |  |
| 4 | 三孔插座面板 | 16A | TCL | 个 | 1 | 22.00 |  |  |  |
| 5 | 电脑插座面板 | 单口 | TCL | 个 | 1 | 28.00 |  |  |  |
| 6 | 电脑插座面板 | 双口 |  | 个 | 1 | 35.00 |  |  |  |
| 7 | 白盖面板 |  |  | 个 | 1 | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 86面板防溅盒采购安装 |  |  | 个 | 1 | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 防水过路线盒安装 |  |  | 个 | 1 | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 线盒 |  |  | 个 | 1 | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 排气扇 | 12-13C | 正野 | 台 | 1 | 82.00 |  |  |  |
| 12 | 排气扇 | 12-14C | 正野 | 台 | 1 | 123.00 |  |  |  |
| 13 | 排气扇 | 15-23C | 正野 | 台 | 1 | 165.00 |  |  |  |
| 14 | 排气扇更换 |  |  | 台 | 1 | 50.00 |  |  |  |
| 15 | YJV铜芯电缆线 | YJV－3*4mm2 | 太阳牌 | 米 | 1 | 18.00 |  |  |  |
| 16 | YJV铜芯电缆线 | YJV－3*6mm2 | 太阳牌 | 米 | 1 | 26.00 |  |  |  |
| 17 | YJV铜芯电缆线 | YJV－5*6mm2 | 太阳牌 | 米 | 1 | 38.00 |  |  |  |
| 18 | YJV铜芯电缆线 | YJV－5*10mm2 | 太阳牌 | 米 | 1 | 75.00 |  |  |  |
| 19 | 电源线 | YZ 3*4+2*2.5 |  | 米 | 1 | 28.00 |  |  |  |
| 20 | 电源线 | YZ 2*1.5 |  | 米 | 1 | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 电源线 | RVV3*1.5 | 太阳牌 | 米 | 100 | 4.50 |  |  |  |
| 22 | 电源线 | RVV3*2.5 | 太阳牌 | 米 | 100 | 6.00 |  |  |  |
| 23 | 电源线 | BV1.5 | 太阳牌 | 米 | 100 | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 电源线 | BV2.5 | 太阳牌 | 米 | 100 | 3.50 |  |  |  |
| 25 | 电源线 | BV4.0 | 太阳牌 | 米 | 100 | 5.20 |  |  |  |
| 26 | 电源线 | BV6.0 | 太阳牌 | 米 | 100 | 6.50 |  |  |  |
| 27 | BVVB铜芯护套线 | BVVB2*1.5 | 太阳牌 | 米 | 100 | 4.50 |  |  |  |
| 28 | BVVB铜芯护套线 | BVVB2*2.5 | 太阳牌 | 米 | 100 | 6.00 |  |  |  |
| 29 | 线路配管（含配管及线路穿引人工、辅材） | DN32-50 |  | 米 | 1 | 28.00 |  |  |  |
| 30 | 线路配管（含配管及线路穿引人工、辅材） | DN16-25 |  | 米 | 1 | 13.00 |  |  |  |
| 31 | PVC线槽安装（含人工、辅材） |  |  | 米 | 1 | 20.00 |  |  |  |
| 32 | 铝合金半圆线槽安装（含人工、辅材） | 50mm |  | 米 | 1 | 45.00 |  |  |  |
| 33 | 金属软管安装（含人工、辅材） | DN16-25 |  | 米 | 1 | 25.00 |  |  |  |
| 34 | 金属软管安装（含人工、辅材） | DN32-50 |  | 米 | 1 | 18.00 |  |  |  |
| 35 | 电缆桥架安装（含桥架、人工） | 50*100 |  | 米 | 1 | 45.00 |  |  |  |
| 36 | 电缆桥架安装（含桥架、人工） | 100*200 |  | 米 | 1 | 76.00 |  |  |  |
| 37 | 电缆桥架安装（含桥架、人工） | 100*300 |  | 米 | 1 | 98.00 |  |  |  |
| 38 | 电缆桥架安装（含桥架、人工） | 100*400 |  | 米 | 1 | 125.00 |  |  |  |
| 39 | 桥架吊架制作 | 30*30角铁、8厘吊杆 |  | 套 | 1 | 22.00 |  |  |  |
| 40 | 三相多费率智能电表 | DTSF607-3*1.5/6A | DELIXI | 台 | 1 | 500.00 |  |  |  |
| 41 | 三相多费率智能电表 | DTSF607-5-100A | DELIXI | 台 | 1 | 480.00 |  |  |  |
| 42 | 单相多费率智能电表 | DDS607 | DELIXI | 台 | 1 | 380.00 |  |  |  |
| 43 | 电表更换安装人工 |  |  | 台 | 1 | 135.00 |  |  |  |
| 44 | 电流互感器 | 5/150A 5/200A | DELIXI | 个 | 3 | 22.00 |  |  |  |
| 45 | 电流互感器 | 5/250A 5/300A | DELIXI | 个 | 3 | 28.00 |  |  |  |
| 46 | 电流互感器 | 5/400A 5/600A | DELIXI | 个 | 3 | 35.00 |  |  |  |
| 47 | 电流互感器更换人工 |  |  | 个 | 3 | 40.00 |  |  |  |
| 48 | 户内ABB配电箱 | 400*500*200 |  | 台 | 1 | 150.00 |  |  |  |
| 49 | 户内ABB配电箱 | 500*600*200 |  | 台 | 1 | 260.00 |  |  |  |
| 50 | 户内ABB配电箱 | 600*800*200 |  | 台 | 1 | 420.00 |  |  |  |
| 51 | 户内ABB配电箱 | 1800*700*400 |  | 台 | 1 | 850.00 |  |  |  |
| 52 | 断路器 | DZ47-C50/3P 50A | 正泰 | 只 | 1 | 46.00 |  |  |  |
| 53 | 断路器 | DZ47-C32/3P 32A | 正泰 | 只 | 1 | 39.00 |  |  |  |
| 54 | 断路器 | C65H-C20/1P | 施耐德 | 只 | 1 | 25.00 |  |  |  |
| 55 | 断路器 | C65H-C16/1P | 施耐德 | 只 | 1 | 28.00 |  |  |  |
| 56 | 断路器 | C65H-C32/1P | 施耐德 | 只 | 1 | 28.00 |  |  |  |
| 57 | 断路器 | C65H-C32/3P | 施耐德 | 只 | 1 | 92.00 |  |  |  |
| 58 | 断路器 | C65H-C40/3P | 施耐德 | 只 | 1 | 95.00 |  |  |  |
| 59 | 断路器 | C65H-C16A/3P | 施耐德 | 只 | 1 | 76.00 |  |  |  |
| 60 | 信号指示灯 | AD16-22DS AC220V 红色 | 德力西 | 只 | 1 | 8.00 |  |  |  |
| 61 | 信号指示灯 | AD16-22DS AC220V 绿色 | 德力西 | 只 | 1 | 8.00 |  |  |  |
| 62 | 按钮 | LA39B-11J | 宏发 | 只 | 1 | 31.50 |  |  |  |
| 63 | 小型直流变压器 |  | 正泰 | 个 | 1 | 43.20 |  |  |  |
| 64 | 小型交流变压器 |  | 正泰 | 个 | 1 | 43.20 |  |  |  |
| 65 | 交流接触器GCT | GCT-1P-16A-25A | 德力西 | 只 | 1 | 96.00 |  |  |  |
| 66 | 交流接触器GCT | GCT-1P-32A-63A | 德力西 | 只 | 1 | 178.20 |  |  |  |
| 67 | 交流接触器GCT | GCT-2P-16A-25A | 德力西 | 只 | 1 | 121.50 |  |  |  |
| 68 | 交流接触器GCT | GCT-2P-32A-63A | 德力西 | 只 | 1 | 190.80 |  |  |  |
| 69 | 交流接触器GCT | GCT-3P-16A-25A | 德力西 | 只 | 1 | 185.40 |  |  |  |
| 70 | 交流接触器GCT | GCT-3P-32A-63A | 德力西 | 只 | 1 | 220.50 |  |  |  |
| 71 | 交流接触器GCT | GCT-4P-16A-25A | 德力西 | 只 | 1 | 193.50 |  |  |  |
| 72 | 交流接触器GCT | GCT-4P-32A-63A | 德力西 | 只 | 1 | 288.00 |  |  |  |
| 73 | 时控器 |  | 德力西 | 只 | 1 | 151.20 |  |  |  |
| 74 | 小型断路器1P | G65-6-32A，C | 德力西 | 只 | 1 | 28.80 |  |  |  |
| 75 | 小型断路器2P | G65-6-32A，C | 德力西 | 只 | 1 | 61.20 |  |  |  |
| 76 | 小型断路器3P | G65-6-32A，C | 德力西 | 只 | 1 | 85.50 |  |  |  |
| 77 | 小型断路器4P | G65-6-32A，C | 德力西 | 只 | 1 | 112.50 |  |  |  |
| 78 | 小型断路器1P | G65-40-63A，C | 德力西 | 只 | 1 | 32.00 |  |  |  |
| 79 | 小型断路器2P | G65-40-63A，C | 德力西 | 只 | 1 | 67.50 |  |  |  |
| 80 | 小型断路器3P | G65-40-63A，C | 德力西 | 只 | 1 | 88.20 |  |  |  |
| 81 | 小型断路器4P | G65-40-63A，C | 德力西 | 只 | 1 | 130.50 |  |  |  |
| 82 | 漏电断路器 | G65LE1P+N | 德力西 | 只 | 1 | 115.20 |  |  |  |
| 83 | 漏电断路器 | G65LE2P | 德力西 | 只 | 1 | 140.00 |  |  |  |
| 84 | 漏电断路器 | G65LE3P | 德力西 | 只 | 1 | 256.50 |  |  |  |
| 85 | 漏电断路器 | G65LE4P | 德力西 | 只 | 1 | 324.00 |  |  |  |
| 86 | GM1塑壳断路器 | GM1-100L/3300 | 德力西 | 只 | 1 | 165.00 |  |  |  |
| 87 | GM1塑壳断路器 | GM1-100L/4300 | 德力西 | 只 | 1 | 293.00 |  |  |  |
| 88 | GM1塑壳断路器 | GM1-225L/3300 | 德力西 | 只 | 1 | 315.00 |  |  |  |
| 89 | GM1塑壳断路器 | GM1-225L/4300 | 德力西 | 只 | 1 | 366.00 |  |  |  |
| 90 | GM1塑壳断路器 | GM1-400L/3300 | 德力西 | 只 | 1 | 650.00 |  |  |  |
| 91 | GM1塑壳断路器 | GM1-400L/4300 | 德力西 | 只 | 1 | 850.00 |  |  |  |
| 92 | 小型断路器1P | IC65N Acti9系列 | 施耐德 | 只 | 1 | 35.00 |  |  |  |
| 93 | 小型断路器2P | EA9AN2C32 | 施耐德 | 只 | 1 | 42.00 |  |  |  |
| 94 | 小型断路器3P | G65-6-32A，C | 施耐德 | 只 | 1 | 60.00 |  |  |  |
| 95 | 小型断路器3P | EA9AN系列 10-32A | 施耐德 | 只 | 1 | 58.00 |  |  |  |
| 96 | 小型断路器3P | EA9AN系列 40-63A | 施耐德 | 只 | 1 | 88.00 |  |  |  |
| 97 | 小型断路器4P | EA9AN系列 10-32A | 施耐德 | 只 | 1 | 78.00 |  |  |  |
| 98 | 小型断路器4P | EA9AN系列 40A | 施耐德 | 只 | 1 | 95.00 |  |  |  |
| 99 | 小型断路器4P | EA9AN系列 63A | 施耐德 | 只 | 1 | 115.00 |  |  |  |
| 100 | 光（雷达）控感应开关 |  |  | 只 | 1 | 67.50 |  |  |  |
| 101 | LED集成平板灯 | 300*600 | 雷士 | 盏 | 1 | 65.00 |  |  |  |
| 102 | LED集成平板灯 | 600*600 | 雷士 | 盏 | 5 | 85.00 |  |  |  |
| 103 | LED集成平板灯 | 600*1200 | 雷士 | 盏 | 1 | 105.00 |  |  |  |
| 104 | LED灯球泡 | 12W | 欧帝尔.小气鬼系列 | 只 | 1 | 30.00 |  |  |  |
| 105 | LED灯球泡 | 16W | 欧帝尔.小气鬼系列 | 只 | 1 | 43.00 |  |  |  |
| 106 | LED灯球泡 | 20W | 欧帝尔.小气鬼系列 | 只 | 1 | 70.00 |  |  |  |
| 107 | LED筒灯 | 18W |  | 个 | 1 | 68.00 |  |  |  |
| 108 | LED吸顶灯 | 24W |  | 盏 | 1 | 86.00 |  |  |  |
| 109 | LED吸顶灯 | 48W |  | 盏 | 1 | 136.00 |  |  |  |
| 110 | 吸顶灯光源 | 24W |  | 套 | 1 | 45.00 |  |  |  |
| 111 | 吸顶灯光源 | 48W |  | 套 | 1 | 68.00 |  |  |  |
| 112 | LED双排灯带 | 2835-136灯 8W 12mm |  | m | 1 | 38.00 |  |  |  |
| 113 | LED灯带驱动 |  |  | 个 | 1 | 43.00 |  |  |  |
| 114 | 浴霸 | 300*600 2600W |  | 台 | 1 | 480.00 |  |  |  |
| 115 | 办公灯 | 20W 1200*50 |  | 盏 | 1 | 75.00 |  |  |  |
| 116 | LED投光灯 | 30W | 亚明 | 盏 | 1 | 68.00 |  |  |  |
| 117 | LED投光灯 | 70W | 亚明 | 盏 | 1 | 142.00 |  |  |  |
| 118 | LED投光灯 | 100W | 亚明 | 盏 | 1 | 188.00 |  |  |  |
| 119 | LED投光灯 | 200W | 亚明 | 盏 | 1 | 364.00 |  |  |  |
| 120 | LED投光灯 | 400W | 亚明 | 盏 | 1 | 713.60 |  |  |  |
| 121 | 投光灯线路拼接 |  |  | 组 | 1 | 40.00 |  |  |  |
| 122 | 照明感应器 |  |  | 个 | 1 | 67.50 |  |  |  |
| 123 | LED吸顶灯光源（含驱动器、LED灯条） | 10W-20W |  | 片 | 1 | 32.40 |  |  |  |
| 124 | 明装射灯更换 | 3寸 12W Φ80*120MM |  | 个 | 1 | 60.00 |  |  |  |
| 125 | 洗墙灯 | 9W 4000K Φ75 |  | 个 | 1 | 46.00 |  |  |  |
| 126 | 磁吸轨道安装 | 20款 3米 |  | 条 | 1 | 220.00 |  |  |  |
| 127 | 磁吸轨道灯一体电源 | 48V 200W |  | 个 | 1 | 105.00 |  |  |  |
| 128 | 磁吸轨道灯直接模块 |  |  | 个 | 1 | 18.00 |  |  |  |
| 129 | 磁吸泛光灯 | 12W 30*2.2*2.5CM |  | 条 | 1 | 36.00 |  |  |  |
| 130 | 磁吸泛光灯 | 24W 60*2.2*2.5CM |  | 条 | 1 | 56.00 |  |  |  |
| 131 | 磁吸泛光灯 | 36W 90*2.2*2.5CM |  | 条 | 1 | 78.00 |  |  |  |
| 132 | 广告灯光源更换 | LED模组12V |  | 条 | 1 | 100.00 |  |  |  |
| 133 | 灯带 | 24V-120P 4000K 13W 1灯1剪 |  | 米 | 1 | 20.00 |  |  |  |
| 134 | 灯带电源 | 24V-400W |  | 个 | 1 | 96.00 |  |  |  |
| 135 | 灯带电源 | 24V-300W |  | 个 | 1 | 82.00 |  |  |  |
| 136 | 灯带电源 | 24V-200W |  | 个 | 1 | 75.00 |  |  |  |
| 137 | 灯带电源 | 24V-100W |  | 个 | 1 | 48.00 |  |  |  |
| 138 | 线路维修人工 |  |  | 工日 | 1 | 315.00 |  |  |  |
| 139 | 雨水井电控箱及安装 | 一备一用 |  | 台 | 1 | 2700.00 |  |  |  |
| 140 | 雨水井电控箱故障维修处理（含更换电气配件） |  |  | 台 | 1 | 378.00 |  |  |  |
| 141 | 浮球水位控制器 |  |  | 个 | 1 | 40.50 |  |  |  |
| 142 | 浮球水位控制器更换人工（含底坑内穿线安装、调试） |  |  | 个 | 1 | 135.00 |  |  |  |
| 二 | 给排水系统 |  |  |  | 1 | 0.00 |  |  |  |
| 1 | PVC-U给水管件（不带牙口） | DN20、25、32 | 南亚 | 个 | 1 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | PVC-U给水管件（带牙口） | DN20、25、32 | 南亚 | 个 | 1 | 11.00 |  |  |  |
| 3 | PVC-U给水管 | DN20、25、32 | 南亚 | 米 | 1 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | PVC-U给水阀门 | DN40、50、65 | 南亚 | 个 | 1 | 35.00 |  |  |  |
| 5 | PVC-U给水阀门 | DN20、25、32 | 南亚 | 个 | 1 | 24.00 |  |  |  |
| 6 | PVC排水管 | DN40、50 | 南亚 | 米 | 1 | 7.00 |  |  |  |
| 7 | PVC排水管 | DN75、90 | 南亚 | 米 | 1 | 18.00 |  |  |  |
| 8 | PVC排水管 | DN110 | 南亚 | 米 | 1 | 28.00 |  |  |  |
| 9 | PVC排水管 | DN160 | 南亚 | 米 | 1 | 45.00 |  |  |  |
| 10 | PVC排水管 | DN200 | 南亚 | 米 | 1 | 65.00 |  |  |  |
| 11 | PVC排水管件 | DN40、50 | 南亚 | 个 | 1 | 5.40 |  |  |  |
| 12 | PVC排水管件 | DN70、90 | 南亚 | 个 | 1 | 8.00 |  |  |  |
| 13 | PVC排水管件 | DN110 | 南亚 | 个 | 1 | 12.00 |  |  |  |
| 14 | PVC排水管件 | DN160 | 南亚 | 个 | 1 | 35.00 |  |  |  |
| 15 | PVC排水管件 | DN200 | 南亚 | 个 | 1 | 40.50 |  |  |  |
| 16 | 伸缩节 | DN50 | 南亚 | 个 | 1 | 22.00 |  |  |  |
| 17 | 伸缩节 | DN110 | 南亚 | 个 | 1 | 36.00 |  |  |  |
| 18 | PPR给水管件（带牙口） | DN20、25、32 | 伟星 | 个 | 1 | 14.00 |  |  |  |
| 19 | PPR给水管件（不带牙口） | DN20、25、32 | 伟星 | 个 | 1 | 2.50 |  |  |  |
| 20 | PPR给水管件（不带牙口） | DN40、50 |  | 个 | 1 | 8.00 |  |  |  |
| 21 | PPR给水管件（不带牙口） | DN63、75、90 |  | 个 | 1 | 20.00 |  |  |  |
| 22 | PPR管件弯头、直接 | DN110 |  | 个 | 1 | 32.00 |  |  |  |
| 23 | PPR管件法兰盘 | DN110 |  | 个 | 1 | 45.00 |  |  |  |
| 24 | PPR冷水管 | DN25*2.3 | 伟星 | 米 | 1 | 6.00 |  |  |  |
| 25 | PPR冷水管 | DN32*3.0 | 伟星 | 米 | 1 | 12.00 |  |  |  |
| 26 | PPR冷水管 | DN40*3.7 | 伟星 | 米 | 1 | 12.60 |  |  |  |
| 27 | PPR冷水管 | DN50*4.6 | 伟星 | 米 | 1 | 19.80 |  |  |  |
| 28 | PPR冷水管 | DN63*5.8 | 伟星 | 米 | 1 | 28.80 |  |  |  |
| 29 | PPR冷水管 | DN75*6.9 | 伟星 | 米 | 1 | 43.20 |  |  |  |
| 30 | PPR冷水管 | DN90*8.2 | 伟星 | 米 | 1 | 61.20 |  |  |  |
| 31 | PPR冷水管 | DN110*10 | 伟星 | 米 | 1 | 91.80 |  |  |  |
| 32 | 消防喷淋管喷头拆除及封堵 |  |  | 根 | 1 | 200.00 |  |  |  |
| 33 | 隔断门合页 |  |  | 个 | 1 | 22.50 |  |  |  |
| 34 | 水龙头 | DN16 | 美鹭 | 个 | 1 | 35.00 |  |  |  |
| 35 | 金属软管 | 20cm\30cm | 美鹭 | 条 | 1 | 12.00 |  |  |  |
| 36 | 金属软管 | 40cm | 美鹭 | 条 | 1 | 18.00 |  |  |  |
| 37 | 金属软管 | 60cm | 美鹭 | 条 | 1 | 20.00 |  |  |  |
| 38 | 金属软管 | 100cm | 美鹭 | 条 | 1 | 30.00 |  |  |  |
| 39 | 伸缩排水管 | 不锈钢 | 美鹭 | 条 | 1 | 45.00 |  |  |  |
| 40 | 伸缩排水管 | 橡塑 |  | 条 | 1 | 10.00 |  |  |  |
| 41 | 洗手盆下水器 | 不锈钢 | 美鹭 | 个 | 1 | 35.00 |  |  |  |
| 42 | 蹲盘更换（含拆除、清渣、更换及地面瓷砖恢复） |  |  | 座 | 1 | 1600.00 |  |  |  |
| 43 | 马桶更换（含拆除、清渣及恢复） |  |  | 座 | 1 | 1200.00 |  |  |  |
| 44 | 洗手盆（台下盆、安装及打胶） |  | 九牧 | 个 | 1 | 800.00 |  |  |  |
| 45 | 洗手盆水龙头（含拆除、安装等） |  | 美鹭 | 个 | 1 | 252.00 |  |  |  |
| 46 | 卫生间蹲盆冲水阀 |  | 美鹭 | 个 | 1 | 380.00 |  |  |  |
| 47 | 小便斗感应冲水阀 |  | 九牧 | 个 | 1 | 820.00 |  |  |  |
| 48 | 小便斗冲水阀 | 大肚、延时冲水 | 美鹭 | 只 | 1 | 150.00 |  |  |  |
| 49 | 小便器冲水感应面板 |  |  | 块 | 1 | 360.00 |  |  |  |
| 50 | 小便器冲水感应电磁阀 |  |  | 个 | 1 | 220.00 |  |  |  |
| 51 | 小便器冲水感应电池盒 |  |  | 个 | 1 | 100.00 |  |  |  |
| 52 | 小便器冲水感应器变压器 | 220V-12V |  | 个 | 1 | 150.00 |  |  |  |
| 53 | 角阀 |  | 美鹭 | 个 | 5 | 25.00 |  |  |  |
| 54 | 卫生间里隔间门锁 |  |  | 把 | 1 | 18.00 |  |  |  |
| 55 | 卫生间马桶水箱进水 |  |  | 个 | 1 | 65.00 |  |  |  |
| 56 | 卫生间马桶水箱出水 |  |  | 个 | 1 | 85.00 |  |  |  |
| 57 | 卫生间马桶水箱按钮 |  |  | 个 | 1 | 31.50 |  |  |  |
| 58 | 蹲盘脚踏配件 |  |  | 块 | 1 | 50.00 |  |  |  |
| 59 | 墙体水管维修（墙面敲打清渣、水管维修（管件、人工）、墙体修复（瓷砖铺贴）） |  |  | 项 | 1 | 2600.00 |  |  |  |
| 60 | 蹲盆冲水管道维修（地面敲打、更换密封及管道、防水处理、清渣及地砖修复等） |  |  | 位 | 1 | 800.00 |  |  |  |
| 61 | 卫生间加装水表（含管道拆装、水表管件采购安装、支架制作等） |  |  | 个 | 1 | 3200.00 |  |  |  |
| 62 | 马桶盖（坐垫） |  |  | 套 | 1 | 200.00 |  |  |  |
| 63 | 马桶维修拆装 |  |  | 座 | 1 | 180.00 |  |  |  |
| 64 | 分体马桶水箱拆装（含螺丝切割、更换） |  |  | 套 | 1 | 60.00 |  |  |  |
| 65 | 冲水水箱 |  |  | 套 | 1 | 468.00 |  |  |  |
| 66 | 卫生间隔断板制作 |  |  | m2 | 1 | 360.00 |  |  |  |
| 67 | 304不锈钢支脚 |  |  | 个 | 2 | 54.00 |  |  |  |
| 68 | 不锈钢隔断门合页 |  |  | 个 | 1 | 12.00 |  |  |  |
| 69 | 不锈钢隔断门锁 |  |  | 个 | 2 | 15.00 |  |  |  |
| 70 | 不锈钢隔断门拉手 |  |  | 个 | 3 | 10.00 |  |  |  |
| 71 | 不锈钢拉杆、门边线 |  |  | 米 | 1 | 6.00 |  |  |  |
| 72 | 衣钩 |  |  | 个 | 5 | 5.00 |  |  |  |
| 73 | 不锈钢角码 |  |  | 个 | 30 | 5.00 |  |  |  |
| 74 | 小便斗拆装、疏通 |  |  | 个 | 2 | 300.00 |  |  |  |
| 75 | 小便斗下水主管疏通 |  |  | 项 | 1 | 450.00 |  |  |  |
| 76 | 小便斗更换 |  | 九牧 | 个 | 1 | 1080.00 |  |  |  |
| 77 | 卫生间排水主管疏通 |  |  | 个 | 1 | 200.00 |  |  |  |
| 78 | 地漏疏通 |  |  | 个 | 1 | 120.00 |  |  |  |
| 79 | 蹲坑、马桶疏通 |  |  | 个 | 1 | 200.00 |  |  |  |
| 三 | 综合维修及改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢楼梯栏杆 | 304#1.2 |  | 米 | 1 | 450.00 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢门套（含定制、拆除旧门套、清渣、安装） | 1000*2100 |  | 套 | 1 | 1080.00 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢门套（含定制、拆除旧门套、清渣、安装） | 1600*2100 |  | 套 | 1 | 1125.00 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢门扇（含定制、双面封板、拆除旧门体、清渣、安装、五金锁具等） | 1000*2100 |  | 扇 | 1 | 2520.00 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢门扇（含定制、双面封板、拆除旧门体、清渣、安装、五金锁具等） | 1600*2100 |  | 对 | 1 | 3240.00 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢拉闸门制作（含地面开槽、浇灌、打胶、安装、清渣等） |  |  | m2 | 1 | 585.00 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢防盗网 |  |  | m2 | 1 | 288.00 |  |  |  |
| 8 | 钢质甲级防火门更换（单扇） | 常规尺寸 |  | 樘 | 1 | 1200.00 |  |  |  |
| 9 | 钢质甲级防火门更换（双扇） | 常规尺寸 |  | 樘 | 1 | 1700.00 |  |  |  |
| 10 | 钢质甲级防火门更换（双扇） | 非常规尺寸、超高超宽尺寸 |  | 樘 | 1 | 2580.00 |  |  |  |
| 11 | 铝合金门窗制作安装（拆除另计） | 钢化玻璃 |  | m2 | 1 | 378.00 |  |  |  |
| 12 | 定制钢质防盗门（单扇，非标准门） |  |  | 樘 | 1 | 1680.00 |  |  |  |
| 13 | 定制钢质防盗门（双扇，非标准门） |  |  | 樘 | 1 | 2580.00 |  |  |  |
| 14 | 定制免漆木质门 | 科技木 |  | 樘 | 1 | 1400.00 |  |  |  |
| 15 | 旧门拆除及搬运运（钢质外门） | 2700*960 |  | 樘 | 1 | 90.00 |  |  |  |
| 16 | 门套灌浆及门边修补、涂料修补 |  |  | 套 | 1 | 270.00 |  |  |  |
| 17 | 幕墙窗户铰链更换（不锈钢，含窗扇拆装） |  |  | 付 | 1 | 270.00 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢零星制作(含裁剪、折板、焊接加工等) |  |  | m2 | 1 | 738.00 |  |  |  |
| 19 | 窗户玻璃更换 | 5LOW-E+12A+5双钢化，1平方以内 |  | 片 | 1 | 800.00 |  |  |  |
| 20 | 窗户固定玻璃更换 | 5LOW-E+12A+5双钢化，1平方以上4平方内 |  | 片 | 1 | 1500.00 |  |  |  |
| 21 | 脚手架搭设 |  |  | m2 | 8 | 50.00 |  |  |  |
| 22 | 钢化玻璃门（含安装、调试等） | 5LOW-E+12A+5双钢化 |  | 片 | 1 | 900.00 |  |  |  |
| 23 | 防水镜玻璃更换 | 5mm钻孔、磨边 |  | m2 | 4 | 150.00 |  |  |  |
| 24 | 玻璃门拉手 | 不锈钢,900mm、厚度1.0mm |  | 付 | 1 | 72.00 |  |  |  |
| 25 | 玻璃门地锁 | 不锈钢 |  | 个 | 1 | 76.00 |  |  |  |
| 26 | 玻璃门门夹 | 不锈钢 |  | 个 | 1 | 78.00 |  |  |  |
| 27 | 幕墙窗户铰链更换（不锈钢，含窗扇拆装） |  |  | 付 | 1 | 270.00 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢门吸采购 |  |  | 个 | 1 | 28.00 |  |  |  |
| 29 | 闭门器采购及更换安装 |  |  | 个 | 1 | 90.00 |  |  |  |
| 30 | 玻璃门维修（含拆装、维修） |  |  | 扇 | 1 | 200.00 |  |  |  |
| 31 | 球锁 | 不锈钢 |  | 个 | 1 | 68.00 |  |  |  |
| 32 | 地弹簧（重型818），含拆除、安装、浇灌 |  |  | 个 | 1 | 600.00 |  |  |  |
| 33 | 地弹簧门维修（含拆除、安装等，不含配件） |  |  | 扇 | 1 | 160.00 |  |  |  |
| 34 | 防滑垫（S型镂空 塑料PVC耐磨地垫） | 厚度6mm,宽幅900mm |  | 米 | 1 | 68.80 |  |  |  |
| 35 | 墙面涂料（含底层修补、刷涂乳胶漆） |  |  | m2 | 1 | 40.00 |  |  |  |
| 36 | 墙面涂料（含底层清除、抗碱处理、刮腻子、打磨、刷漆等） |  |  | m2 | 15 | 60.00 |  |  |  |
| 37 | 乳胶漆面涂料（含接缝处理处理、刮腻子、打磨、刷漆等） |  |  | m2 | 60 | 45.00 |  |  |  |
| 38 | 地脚线铺贴（地面砖铺贴） | 100mm |  | 米 | 85 | 55.00 |  |  |  |
| 39 | 墙面砖修补（含拆除破损脱落、瓷砖、铺贴人工及辅材） | 零星修补300*600玻化砖 |  | m2 | 10 | 252.00 |  |  |  |
| 40 | 墙体、吊顶拆除及清运 |  |  | m2 | 1 | 50.00 |  |  |  |
| 41 | 矿棉板吊顶（含骨架安装等） | 600*600*12mm |  | m2 | 1 | 130.00 |  |  |  |
| 42 | PVC贴膜石膏板板吊顶（含骨架安装等） | 600*600*9mm |  | m2 | 1 | 108.00 |  |  |  |
| 43 | 铝扣板吊顶（含骨架安装等） | 覆膜板面 厚度0.8mm |  | m2 | 10 | 135.00 |  |  |  |
| 44 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 双面封板，12厘泰山石膏板 |  | m2 | 15 | 145.00 |  |  |  |
| 45 | 轻钢龙骨护墙板隔墙 | 双面封板，饰面护墙板 |  | m2 | 1 | 234.00 |  |  |  |
| 46 | 岩棉填充 |  |  | m2 | 1 | 60.00 |  |  |  |
| 47 | 轻钢龙骨石膏板平面吊顶 | 12厘泰山石膏板 |  | m2 | 30 | 120.00 |  |  |  |
| 48 | 轻钢龙骨石膏板造型吊顶 | 12厘泰山石膏板 |  | m2 | 2 | 155.00 |  |  |  |
| 49 | 石膏板封饰（不含骨架） |  |  | m2 | 1 | 60.00 |  |  |  |
| 50 | 零星打胶 |  |  | 米 | 30 | 42.00 |  |  |  |
| 51 | 玻璃贴玻璃纸 |  |  | m2 | 1 | 55.00 |  |  |  |
| 52 | 玻璃隔热膜 |  |  | m2 | 35 | 145.00 |  |  |  |
| 53 | 桌椅维修 |  |  | 张 | 1 | 108.00 |  |  |  |
| 54 | 强、弱电井门锁更换 |  |  | 把 | 1 | 135.00 |  |  |  |
| 55 | 强、弱电井门锁芯更换 |  |  | 把 | 2 | 54.00 |  |  |  |
| 56 | 木质门锁 | 双把手 |  | 把 | 1 | 320.00 |  |  |  |
| 57 | 门锁更换 | 不锈钢双扇门双把手 |  | 套 | 1 | 405.00 |  |  |  |
| 58 | 门扇合页更换 | 不锈钢 |  | 付 | 2 | 40.00 |  |  |  |
| 59 | 铁质挂锁门栓 | 12寸 |  | 付 | 1 | 27.00 |  |  |  |
| 60 | 不锈钢挂锁门栓 | 6寸 |  | 付 | 4 | 32.00 |  |  |  |
| 61 | 不锈钢挂锁 |  |  | 个 | 4 | 40.50 |  |  |  |
| 62 | 暗装插销 | 不锈钢 |  | 个 | 1 | 14.00 |  |  |  |
| 63 | 门锁更换、维修 |  |  | 把 | 1 | 54.00 |  |  |  |
| 64 | 木质防火门维修 |  |  | 樘 | 1 | 315.00 |  |  |  |
| 65 | 钢质防火门扇更换（单扇） |  |  | 樘 | 1 | 1650.00 |  |  |  |
| 66 | 钢质防火门扇更换（双扇） |  |  | 樘 | 2 | 2580 |  |  |  |
| 67 | 垃圾桶扣锁更换 |  |  | 个 | 1 | 27.00 |  |  |  |
| 68 | 金钢取孔(混凝土50-75) |  |  | 个 | 3 | 108.00 |  |  |  |
| 69 | 金钢取孔(混凝土80-120) |  |  | 个 | 1 | 135.00 |  |  |  |
| 70 | 金钢取孔(混凝土120以上) |  |  | 个 | 1 | 270.00 |  |  |  |
| 71 | 木质装饰墙维修（木质腐烂切割拆除、基层防水处理、防潮处理、木质基层制作、免漆板贴饰及场地清理等） |  |  | m2 | 10 | 480.00 |  |  |  |
| 72 | 木质清漆喷涂(2底2面) |  |  | m2 | 1 | 165.00 |  |  |  |
| 73 | 木地板拆除（含楼层搬运） |  |  | m2 | 1 | 15.00 |  |  |  |
| 74 | 装配式木质复合板踢脚线 |  |  | 米 | 15 | 48.00 |  |  |  |
| 75 | 收边线条 |  |  | 米 | 5 | 10.00 |  |  |  |
| 76 | 门头收边压条 |  |  | 米 | 3 | 30.00 |  |  |  |
| 77 | 装配式金属踢脚线 |  |  | 米 | 1 | 45.00 |  |  |  |
| 78 | 实木复合木地板铺贴 |  |  | m2 | 35 | 228.00 |  |  |  |
| 79 | 强化木地板铺贴 |  |  | m2 | 1 | 165.00 |  |  |  |
| 80 | PVC地板更换铺贴（含拆除、清运、基层处理等） |  |  | m2 | 1 | 150.00 |  |  |  |
| 81 | 防滑PVC地塑台阶专用板 |  |  | 阶 | 1 | 256.00 |  |  |  |
| 82 | 定制不锈钢压边条 | 40*40 304#1.2 |  | 米 | 1 | 96.00 |  |  |  |
| 83 | 环氧树脂地面漆（防静电地面漆） |  |  | m2 | 1 | 125.00 |  |  |  |
| 84 | 卫生间、通道地面防水(地面开槽、清理、塑钢泥勾缝) |  |  | m2 | 1 | 198.00 |  |  |  |
| 85 | 砼楼板聚合物水泥防水涂料施工（清理、聚合物水泥防水砂浆修补、聚合物水泥防水涂料、1布多涂） |  |  | m2 | 80 | 130.00 |  |  |  |
| 86 | 不锈钢挡水板（女儿墙防水层衔接处安装，墙体切割缝嵌入安装） | 宽度100mm，304#1.2 |  | 米 | 35 | 40.00 |  |  |  |
| 87 | 卫生间防水刷涂 |  |  | m2 | 1 | 65.00 |  |  |  |
| 88 | 零星木质造型基面拆除（含高空搭架、清运） |  |  | m2 | 10 | 49.50 |  |  |  |
| 89 | 混凝土地面维修（含破除、清渣、C30商品砼浇注各结构层及面层等） | 施工厚度150-200mm |  | m2 | 5 | 324.00 |  |  |  |
| 90 | 外墙耐候真石漆施工（含原有墙体清洗、空鼓脱落铲除、墙体基层处理、刮腻子、刷涂外墙防水底漆、喷涂耐候真石漆） | 含高空施工，搭架另计 |  | m2 | 45 | 120.00 |  |  |  |
| 91 | 仿石材地砖（主材） | 厚度20mm 603#石材板 |  | m2 | 10 | 180.00 |  |  |  |
| 92 | 零星修补（含零星材料） |  |  | 工日 | 3 | 420.00 |  |  |  |
| 93 | 墙体挂装石材、砖等（主材另计，人工及辅材，石头胶、铜线、胶泥等） |  |  | m2 | 1 | 250.00 |  |  |  |
| 94 | 仿石材地面更换（地面敲打、清渣、人工及辅材） | 零星更换 |  | m2 | 10 | 245.00 |  |  |  |
| 95 | 石材地面铺贴（人工及辅材） |  |  | m2 | 15 | 220.00 |  |  |  |
| 96 | 地面砖更换（含破损脱落敲打、清渣、铺贴辅材及人工） | 800*800钢化通体砖 |  | m2 | 12 | 340.00 |  |  |  |
| 97 | 地面砖更换（含破损脱落敲打、清渣、铺贴辅材及人工） | 1000*1000钢化通体砖 |  | m2 | 1 | 480.00 |  |  |  |
| 98 | 楼梯台阶地砖更换（含拆除、铺贴、勾缝等） |  |  | m2 | 1 | 198.00 |  |  |  |
| 99 | 地面砖铺贴（含人工铺贴、辅材、二次运输、场地清理等） | 玻化砖 |  | m2 | 10 | 220.00 |  |  |  |
| 100 | 砼基础（含模板、配筋、预埋件等） |  |  | m3 | 1 | 675.00 |  |  |  |
| 101 | 1:3水泥砂浆找平 | 厚度3-6cm |  | m2 | 1 | 60.00 |  |  |  |
| 102 | 墙体水泥砂浆修补、粉刷（含空鼓部分清除等） |  |  | m2 | 1 | 65.00 |  |  |  |
| 103 | 零星废渣清除外弃（含清理、岛外运输) |  |  | m3 | 1 | 200.00 |  |  |  |
| 104 | 花岗岩障碍球(带底座） | 440*370 |  | 个 | 5 | 580.00 |  |  |  |
| 105 | 石球、石柱安装、加固 |  |  | 个 | 3 | 100.00 |  |  |  |
| 106 | 花岗岩障碍柱 | 直径200，高度700mm |  | 根 | 1 | 370.00 |  |  |  |
| 107 | 混凝土地面开挖垃圾清理 | 深度200mm以内 |  | m2 | 1 | 245.00 |  |  |  |
| 108 | 人工挖土及垃圾清理 | 零星 |  | m3 | 1 | 190.00 |  |  |  |
| 109 | 人工填土 | 零星回填 |  | m3 | 1 | 45.00 |  |  |  |
| 110 | 回填砂 | 零星回填 |  | m3 | 1 | 350.00 |  |  |  |
| 111 | 水沟沟体改造（含破除、清渣、砌筑、抹面等） |  |  | m | 1 | 145.00 |  |  |  |
| 112 | 水沟沟面修补（含破除、清渣、抹面等） | 宽度300mm以内 |  | m | 3 | 68.00 |  |  |  |
| 113 | 水井井盖加固 |  |  | 座 | 1 | 350.00 |  |  |  |
| 114 | 井盖边缘水泥砂浆修补（含清理） |  |  | 个 | 1 | 240.00 |  |  |  |
| 115 | 零星墙体砌筑120mm（实心砖） |  |  | m2 | 1 | 160.00 |  |  |  |
| 116 | 零星墙体砌筑240mm（实心砖） |  |  | m2 | 1 | 240.00 |  |  |  |
| 117 | 墙体砂浆粉刷 |  |  | m2 | 10 | 65.00 |  |  |  |
| 118 | 绿化带挖槽及恢复 | 深度200-300mm |  | 米 | 1 | 25.00 |  |  |  |
| 119 | 混凝土开槽及恢复 | 深度200-300mm |  | 米 | 4 | 75.00 |  |  |  |
| 120 | 文化石修补 | 100*300 |  | m2 | 1 | 288.00 |  |  |  |
| 121 | 劈开砖铺贴 | 100*200 |  | m2 | 1 | 198.00 |  |  |  |
| 122 | 瓷砖地面破除（瓷砖层、找平层及垫层） |  |  | m2 | 6 | 60.00 |  |  |  |
| 123 | 基层底固处理 |  |  | m2 | 6 | 24.00 |  |  |  |
| 124 | 墙体挂网砂浆粉刷 |  |  | m2 | 2 | 75.00 |  |  |  |
| 125 | 地砖铺贴（含主材、辅材、二次搬运、人工等） | 600*600钢化通体砖 |  | m2 | 5 | 260.00 |  |  |  |
| 126 | 地砖铺贴（含主材、辅材、二次搬运、人工等） | 800*800钢化通体砖 |  | m2 | 5 | 320.00 |  |  |  |
| 127 | 地砖铺贴（含主材、辅材、二次搬运、人工等） | 1000*1000钢化通体砖 |  | m2 | 1 | 420.00 |  |  |  |
| 128 | 地砖铺贴（含主材、辅材、二次搬运、人工等） | 300*600钢砖 |  | m2 | 5 | 200.00 |  |  |  |
| 129 | 墙面砖铺贴 | 300*600钢砖 |  | m2 | 5 | 162.00 |  |  |  |
| 130 | 场地卫生人工清理、清洗 |  |  | 工日 | 2 | 350.00 |  |  |  |
| 131 | 材料二次搬运 |  |  | 工日 | 1 | 350.00 |  |  |  |
| 132 | 场地清洗 |  |  | 工日 | 3 | 350.00 |  |  |  |
| 133 | 施工防护措施（铁皮围挡、遮挡等） |  |  | m2 | 16 | 45.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |